## signals_list
Уникальный. Не должен начинаться с цифры | id- существующего устройства | Назывние сигнала (описание) | mqtt topic в который публикуктся | mqtt topic из которогополучаем | Текущее значение | Флаг состояния (нормальноеб аварияб неопределен | Метка времени | Адрес регистра модбас | Тип регистра модбас | Кол-во регистров запросе | Перестановка байт | Номер слова в массиве | Номер бита в слове | тип данных на сервере | Масштаб
signal_id | device_id | description | present_value | status_flag | time_stamp | topic_pub | topic_sub | register_address | register_type | quantity | bit_string | word_number | bit_number | server_type | scale
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18
id_3001 | 10 | temp1 | 24 | normal |  | topic_temp1 |  | 1 | holding | 1 | normal |  |  | int | 1
id_3002 | 10 | temp2 | active | fault |  | pump1_state |  | 2 | holding | 1 | normal |  |  | bool | 1
id_3003 | 10 | temp3 | 245.67 | alarm |  | topic_temp2 |  | 3 | holding | 1 | normal |  |  | float | 1
id_4001 | 11 | temp4 | 456 | normal |  | speed1 |  | 1 | input | 1 | normal |  |  | int | 1
id_4002 | 11 | temp5 | 11 | normal |  | speed2 |  | 1001 | input | 1 | normal |  |  | int | 1
id_4003 | 11 | temp6 | 7 | normal |  | speed3 |  | 2001 | input | 1 | normal |  |  | int | 1

## device_list
device_id | description | protocol | state | ip_address | ip_port | unit_id | com_port | baud_rate | stop_bits | parity | time_out | user-name | password | token | mqtt_data_prefix
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
99 | testdevice | mqtt | active | localhost | 1883 | [9 empty] | my_datas
98 | bot | telegram_bot | active | [10 empty] | fgdgdgdg
10 | waterfall | modbusTCP | active | 10.21.80.145 | 502
11 | kns | modbusRTU | active |  |  | 1 | COM4 | 9600 | 1 |  | 1.0